道路均匀照明实验步骤

- 导入三种灯具文件（lamp1、2、3）

- 街道设置：

自行车道2：5m

车道2：10.5m（三股道）

分隔岛：1m

车道1：10.5m（三股道）

自行车道：5m

- 灯具排列：双排，相对

- 灯具设置：

灯杆与灯具距离：2m

灯具倾斜度：12°

灯杆与道路距离：0m

安装高度：10m

安装间隔：30m

- 注意：lamp2、3要将配光曲线旋转90°